公开招标文件

项目编号：GZYL25HG053056

项目名称：惠州市中医医院困难气道车等医疗设备采购项目

采购人：惠州市中医医院

采购代理机构：广州宜立工程管理有限公司

交易平台：中易电子交易平台

广州宜立工程管理有限公司

2025年5月

目    录

第一章 投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限、发布公告的媒介	3

六、其他补充事宜	3

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二章 采购需求	5

第三章 投标人须知	19

一、说  明	19

二、须知前附表	20

三、招标文件	21

四、投标文件的编制和数量	22

五、投标文件的递交	24

六、询问、质疑、投诉	25

第四章 开评定标标准及方法附件	27

一、开标、评标、定标	27

二、价格评审的说明	32

附件一、资格性审查表	35

附件二、符合性审查表	36

附件三、综合评分表	37

第五章 合同书格式	39

第六章 投标文件格式	45

一、自查表	47

二、资格性文件	51

三、投标人基本情况	60

四、采购需求响应	63

五、价格部分	65

第七章 询问函、质疑函、投诉书格式	67

# 第一章 投标邀请

项目概况 惠州市中医医院困难气道车等医疗设备采购项目的潜在投标人应在中易电子交易平台http://www.cotenders.cn获取招标文件，并于2025年6月19日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GZYL25HG053056

项目名称：惠州市中医医院困难气道车等医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（最高限价）：739,000.00元

采购需求：

| 标的名称 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 最高限价(元) | 所属行业 | 项目属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠州市中医医院困难气道车等医疗设备采购项目 | 1(批) | 详见第二章 | 739,000.00 | 工业 | 货物 |

合同履行期限：自合同签订之日起30天内完成供货、安装调试，并验收合格。

本项目不接受联合体参与，不允许投标人对本采购项目进行分包和转包。

## 二、申请人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺函或提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保险的证明材料复印件；（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料）。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供承诺函或提供2023或2024年度经会计师事务所审计的财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函、格式自拟。

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函、格式自拟。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目特定的资格要求：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标。投标函相关承诺要求内容。

3)如投标人为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械，须提供《医疗器械生产许可证》；如投标人为代理经销商，所投产品为第二类医疗器械，须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；如供应商为代理经销商，所投产品为第三类医疗器械，提供《医疗器械经营许可证》。(如国家另有规定，则适用其规定)

4)本项目不接受联合体参与，不允许投标人对本采购项目进行分包和转包。

5）本项目不允许采购进口产品。

## 三、获取招标文件

时间：2025年5月30日至2025年6月6日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：中易电子交易平台 http://www.cotenders.cn

方式：在线免费获取。投标人应在中易电子交易平台（https://www.cotenders.cn/）网站点击右上方“注册”进入系统注册，注册通过后（已注册的无需重复注册）选择项目公告进行网上报名。报名成功后即可在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年6月19日14时30分（北京时间）

递交文件地点：电子投标文件通过中易电子交易平台（http://www.cotenders.cn）上传，评标以电子投标文件为准；纸质投标文件递交至惠州市惠城区菊花一路真维斯办公大楼5楼；

- 开标地点：远程电子开标（中易电子交易平台<http://www.cotenders.cn>，投标人亦可到惠州市惠城区菊花一路真维斯办公大楼5楼现场参与开标）。

## 五、公告期限、发布公告的媒介

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：广东省公共资源交易平台（粤公平）、中易电子交易平台（http://www.cotenders.cn）、惠州市中医医院官网（https://www.hzszyyy.com/job189.html）、广州宜立工程管理有限公司网（http://www.gzylzbdl.com）

## 六、其他补充事宜

1.本项目资格后审，已获取招标文件的投标人参加投标的，不代表通过资格性审查或符合性审查。

2.电子投标文件上传及操作流程，投标人应登入中易电子交易平台（http://www.cotenders.cn）“服务指南－办事指南”查看投标人操作指南。

3.不到现场的投标人，开标时，自行登录中易电子交易平台“服务指南－办事指南”查看投标人操作指南，因自身操作错误或其他原因导致没有参与线上开标，没有在招标文件规定的截止日期进行签到、解密、确认开标一览表等操作，后果自负。

4.投标人签到时间：2025年6月19日14时00分至2025年6月19日14时30分，投标人未在规定时间内进行网上签到作无效投标处理。

5.投标文件解密时间2025年6月19日14时30分至2024年6月19日15时00分，投标人未在规定时间内进行投标文件解密作无效投标处理。

6.落实的政府采购政策

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等。因预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现，本项目不专门面向中小企业采购。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：惠州市中医医院

地 址：广东省惠州市大湖溪东江新城东升一路

采购人联系人：魏工

联系方式：0752-2189599

2.采购代理机构信息

名 称：广州宜立工程管理有限公司

地 址：广东省广州市越秀区东风中路389号壬丰商务大厦23层

采购代理机构联系人：钟工、罗工

联系方式：020-83651133

- 3.交易平台：中易电子交易平台

- 联系人：赖小姐

电话：400-860-0752

邮编：516001

广州宜立工程管理有限公司

2025年5月29日

# 第二章 采购需求

一、项目概况

项目编号：GZYL25HG053056

项目名称：惠州市中医医院困难气道车等医疗设备采购项目

预算金额（最高限价）：739,000.00元

二、技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 品目编码 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 多功能监护仪 | 台 | 2 | 60,000.00 | 120,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 转运监护仪 | 台 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 手术室设备及附件 | A02322400 | 复苏床（平车） | 台 | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 医用低温、冷疗设备 | A02322900 | 医用冷藏箱 | 台 | 1 | 19,000.00 | 19,000.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 | △ | 医疗车 | A02030621 | 困难气道车 | 辆 | 1 | 150,000.00 | 150,000.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 医用输血输液加温器 | 台 | 2 | 35,000.00 | 70,000.00 | 工业 | 详见附表六 |
| 7 |  | 手术室设备及附件 | A02322400 | 医用单臂吊塔 | 套 | 2 | 100,000.00 | 200,000.00 | 工业 | 详见附表七 |
| 8 | △ | 医用内窥镜 | A02320700 | 支气管软镜 | 套 | 1 | 130,000.00 | 130,000.00 | 工业 | 详见附表八 |

附表一：多功能监护仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）监护仪结构 1.≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作； 2.可内置或外接备用电源，供电时间≥4小时。 （二）监测参数 1.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测； 2.ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测； 3.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿； 4.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm； 5.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms； 6.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式； 7.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg； 8.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPX7； 9.有创血压适用于成人，小儿和新生儿，有创血压测量范围：-50～360mmHg； 10.支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求； 11.支持升级模块，可与符合行业通用通信协议的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 （三）系统功能 1.具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源； 2.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别； 3.标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供产品、手册截图证明材料； 4.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟； 5.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能。 （四）产品使用年限 产品设计使用年限≥10年. （五）单台产品配置清单 名称描述; 数量. 触摸屏主机; 1 台. 国标电源线; 1 根. 基本参数监测模块（IBP通道）; 1 个. 锂电池; 1 块. 心电附件包; 1 套. 血压附件包; 1 套. 血氧附件包; 1 套. 有创血压附件包; 1套. 说明书; 1 本. 合格证; 1 张. 保修卡; 1 张. |
| ▲ | 2 | （一）监护仪结构 1.▲模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个，提供说明书证明材料； 2.▲转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用； 3.▲配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备，提供说明书证明材料。 （二）监测参数 1.▲支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析，提供产品说明书证明材料； 2.▲心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，需提供产品界面、说明书证明支持实时分析通道数量，或相关功能实现方案说明材料； 3.▲支持双通道有创血压IBP监测； 4.▲可升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块； 5.▲可升级具备微创连续血流动力学监测模块。 （三）系统功能 1.▲具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态； 2.▲支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限； 3.▲具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警； 4.▲可升级麻醉平衡指引显示功能； 5.▲可升级输注泵用药信息回顾工具； 6.▲支持≥800条事件回顾； 7.▲支持≥72小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾； 8.▲监护仪可与支持MQTT/HL7协议的呼吸机设备以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：转运监护仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.转运监护仪，满足救护车、直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准； 2.整机重量≤1Kg，小巧便携； 3.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测； 4.内置DC电源接口，可以进行车载充电； 5.具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温； 6.支持2通道有创血压及模拟输出/除颤同步； 7.心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm； 8.波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选； 9.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板； 10.可显示弱灌注指数（PI）； 11.至少提供手动、自动间隔、连续、序列和整点五种无创血压测量模式； 12.≥800条事件回顾； 13.≥800条NIBP测量结果回顾； 14.≥100小时趋势数据回顾； 15.产品设计使用年限≥10年； 16.单台配置要求 名称; 数量. 主机; 1台. IBP通道; 1组. 国标电源线; 1根. 心电附件包; 1套. 血氧附件包; 1套. 血压附件包; 1套. 有创血压附件包; 1套. 主机托架; 1个. 设备保修卡; 1套. 序列号小标贴; 1套. 合格证; 1套. |
| ▲ | 2 | 1.▲适用于成人、小儿、新生儿等多种患者模式； 2.▲≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作； 3.▲坚固耐用，抗≥1.2米 6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境； 4.▲可选配内置EtCO2监测； 5.▲可具备微创连续血流动力学监测模块； 6.▲支持提供EWS早期预警评分工具； 7.▲转运监护仪支持与床旁监护仪数据互通使用。 8.▲心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，需提供产品界面、说明书证明支持实时分析通道数量，或相关功能测试报告或临床验证证明材料 9.▲支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析，提供产品说明书或功能界面截图证明材料 10.▲具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms 11.▲提供双通道体温和温差参数的监测,并可根据需要更改体温通道标名。 12.▲≥40小时全息波形回顾。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：复苏床（平车）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.外形尺寸：全长1930mm±10mm，宽670mm±10mm；安全工作负重 ≥170KG； 2.功能：整体升降510mm-850mm±10mm，背板升降0~70º±3 º； 3.背部升降系统：背部升降采用符合GB/T 25751-2010的气动支撑装置控制； 4.高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断； 5.床板：PP树脂（符合GB/T 12670-2008聚丙烯树脂标准）成型制品； 6.框架：采用钢制/部分铝制品制成； 7.整床可耐高压水龙头冲洗，床体防腐蚀（通过GB/T 10125-2021盐雾试验≥240小时）、防锈； 8.护栏板：PP树脂成型两侧护栏板； 9.护栏板上设有角度刻度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流； 10.配置四个直径≥125mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定； 11.床体下有二段式托盘； 12.床侧边有两个不锈钢冲压件，上面有≥6个U型孔可以放置塑料尿滴架挂钩； 13.配有≥1根输液杆，床体下方配有输液架收藏架，固定收藏输液架，不用时可收纳在床体下方，床体四周共设有≥2个输液架插孔； 14.配置氧气瓶搁架，兼容EN ISO 10524-3标准气瓶，最大可放置容量≥7L（直径105-140mm）的氧气瓶，在床板下侧可横向或竖向放置，并有两个旋钮可进行固定； 15.转运床垫：面料表面防水处理，易于清洗； 16.配置： 名称; 数量. 床体; 1套. 护栏; 1对. 脚轮; 5只. 输液架; 1支. |
| ▲ | 2 | 1.▲独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即"直行"状态，可克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。第五轮有弹簧减震机构，可以更好地通过颠簸路面，未使用时第五轮离地高度≥40mm，通过性更好； 2.▲整体床架及护栏多重防锈处理技术，经过去油、除锈、表面调整、磷化镀膜、钝化等20 道工艺，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈；(提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的静态粉末喷涂件盐雾检验(检测)报告，并提供报告在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://www.cnca.gov.cn/)的查询结果截图)。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四：医用冷藏箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 1.立式对开门设计，有效容积≥760L； - 2.采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃；LED温度显示，控制&显示精度≤1℃； 3.整机配备2个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度； 4.标配12个蘸塑搁架，充分利用空间，满足用户存放要求；标配10个价目条； 5.至少具备4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警； 6.标配后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度≥24小时需求； 7.6路传感器：控制、上温、下温、化霜、冷凝器、环温；有效保证温控的准确性； 8.箱内标配LED照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用； 9.标配USB模块，输出PDF格式文件；可记录十年的温度数据，方便追溯查询； 10.标配门锁，用户可自行加装锁具，可双锁管理； 11.四个万向脚轮，配备两个固定底角，方便搬运、摆放设备； 12.产品具备医疗器械注册证； 13.产品具备第三方性能检测报告和CQC节能环保认证； 14.配置清单： 产品名称; 数量. 医用冷藏箱主机; 1台. 说明书; 1本. 电源线; 1条. |
| ▲ | 2 | ▲1.风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为4℃），温度均匀度温度均匀度≤±1.5℃ ▲2.采用防凝露玻璃结构（需满足32℃/80%湿度无凝露），智感除露（受环温控制），提供等效技术证明； ▲3.智能变频压缩机 ▲4.可通过手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五：困难气道车

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）困难气道车 1.气道管理平台整体尺寸≥（600*600*1180）mm（长*宽*高）； 2.整车≥6层抽屉； 3.隐藏式工作台可辅助放置物品，关闭时带有自吸效果； 4.平台的存储柜可放置≥3个内窥镜； 5.内镜柜柜门采用液压静音铰链，柜门关闭后不会自动开启； 6.使用记录板吸附在内镜柜上； 7.气道管理平台的显示器支架高低可调。 （二）可视喉镜 1.整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能； 2.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动； 3.喉镜设计符合国人上气道解剖结构； 4.镜片可插入部分长度：儿童88±5㎜、成人108±6mm、成人大号123±7mm； 5.视场角60º±5%； 6.摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux；； 7.液晶屏像素（PIX ）：720*480； 8.分辨率：符合YY/T 0639-2015医用成像设备标准； 9.镜片手柄与显示组件的连接：不受力直插式； 10.符合人体工学的防滑握持设计，握持舒适； 11.具有特殊防雾功能； 12.手柄防水等级：≥IPX7； 13.具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量≥40万张，可存储录像时长≥16小时； 14.支持无线图像传输（如WIFI、蓝牙等），触屏操作，无操作10分钟自动关机； 15.配置≥8英寸高清电容触摸屏，支持拍照、录像、截屏、录屏、文件查阅、画面冻结及缩放等；内存≥32G大内存空间，支持主流图像存储格式；同时支持选配远程医疗会诊系统的装载； 16.10寸图像处理器支持报告出具，内置气道管理影像报告模板，支持自主创建，外连打印； 17.充电器输入：100-240VAC,50-60Hz，充电器输出：5V，1000mA； 18.充电时间：＜3小时，持续放电时间：＞3小时，电池寿命符合GB/T 18287-2013锂电池循环寿命标准； 19.内置可充电式锂电子聚合物电池； （三）配置清单 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注. 1; 困难气道车; 1; 台. 2; 可视喉镜; 2; 台. 3; 图像处理器; 1; 台. 4; 气道插管引导器; 2; 根; 与喉镜角度相贴合，可重复消毒用. 5; 可视喉镜消毒帽; 2; 个. 6; 提舌器; 1; 根. |
| ▲ | 2 | 可视喉镜： 1.▲渐缩型镜片前端厚度：儿童10.5±1.5㎜、成人12.5±1.5mm、成人大号11.5±1.5mm。 2.▲镜片端部厚度：儿童13.5±1.5㎜、成人15±1.5mm、成人大号15±1.5mm； 3.▲10寸图像处理器支持支持无线图像传输功能（如WiFi、蓝牙等），可与可视喉镜无线WIFI连接。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六：医用输血输液加温器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）技术参数要求 1.主机结构：一体化支架提手设计； 2.加热模式：全程包裹式加温； 3.显示屏：微电脑PID闭环温控系统，配置高亮度彩色显示屏，屏幕可视区域尺寸适配医疗设备操作需求 4.按键：轻触按键，操作可靠，非触摸屏，方便消毒，符合感控要求； 5.机器运行时屏幕可同时显示参数包括：加热时间，设定温度，加热温度，高温报警，低温报警，传感器故障； 6.耗材：直接加温输血输液管路，无需特殊耗材，节约使用成本； 7.安全控制：系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常； 8.超温断电保护：超过42℃系统声光报警自动停止加热； 9.低温报警：低于32℃系统声光报警提示低温； 10.加热系统：可同时连接两条加热管，可单独设定每条加热管的温度并恒温控制； 11.预热时间：从20℃-36℃≤2分钟； 12.加热管结构：多通道加热结构，满足温度均匀性要求（符合YY 0709-2023标准），集成4组发热丝，二组独立温度传感器，发热均匀，加温效果好； 13.加温管尾部开口≥45°，扩口设计，符合护理安装和感控要求； 14.两条加热管串联使用可满足大流量加温需要； 15.电气安全保护类别：I类； 16.电气安全保护级别：BF型，防除颤保护； 17.防潮保护级别：IPX2； 18.工作方式：连续运行； 19.电源：a.c.100-240V/50-60Hz； 20.输入功率：≤200VA（伏安）； 21.通过ISO13485医疗器械质量体系认证，提供证书扫描件。 （二）配置要求 产品名称; 数量. 输血输液加温仪主机; 1台. 插拔式加热管; 2条. 加热管夹子; 2套. 操作指南; 1份. 合格证; 1份. 保修卡; 1份. 使用说明书; 1本. |
| ▲ | 2 | ▲1.温度可调范围： 33℃-41℃，连续可调，增率0.1℃； ▲2.加热管可选长度≥10种，包括0.5米，0.6米，0.9米，1.0米，1.2米，1.4米，1.5米，1.8米，2.4米，2.8米； ▲3.加热管可选内径≥3种，包括3.5mm，6.5mm和14.5mm。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七：医用单臂吊塔

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.吊塔主体材料要求为6005高强度铝合金，全封闭式设计，吊桥设备外壳喷塑材料符合JIS Z 2801：2010标准，抗菌活性值≥2.0；（提供第三方测试或检测报告） 2.结构刚度，终端箱承重120kg时，终端箱倾斜角度应≤0.7°。（提供第三方检验机构出具的检测报告） 3.托盘必须为铝合金材质，一体成型，纯平设计，表面无螺钉；（提供实物照片证明） 4.气电箱上气体终端及强弱电终端可位于箱体同侧同面，便于临床观察及线缆管理； 5.吊塔通过防电磁干扰测试；（提供电磁干扰测试报告）； 6.吊塔表面防腐性能优、易清洗、抑制细菌再生； 7.气管采用医用气体管路，气体终端符合EN ISO 9170-1、EN ISO 9170-2标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准；（提供第三方检验机构出具的检测报告） 8.吊塔的负压吸引系统应能承受500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象；吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受500（±100）kPa的气压，5min后，压降≤1%；（提供第三方检验机构出具的检测报告） 9.吊塔内部采用气电分离式设计，吊塔中的氧化性医用气体终端距离在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的电器元件应≥0.2m，以保证使用安全；（提供第三方检验机构出具的检测报告） 10.吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性的损坏，且相对负载表面的偏移应≤10º；（提供第三方检验机构出具的检测报告） 11.吊塔气电箱体带有氧气泄流孔，在氧气泄漏流量为1L/min时，气电箱内氧气浓度≤25%，避免气电箱体内氧气蓄积所引发的火灾风险；（提供第三方检验机构出具的检测报告） 12.吊塔防护等级不小于IP20，吊塔外壳防火等级至少为UL94-V1级；（提供第三方检验机构出具的检测报告） 13.吊塔所用电源插座符合国家3C强制性认证，以保证用电安全； 14.单套产品配置 名称; 数量. 机械臂; 1套. 氧气气源终端; 1个. 空气气源终端; 1个. 负压终端; 1个. 电源插座; 8个. 网络接口; 2个. 托盘; 2个. 抽屉; 1个. 双臂延伸臂; 1个. 集线器; 3个. |
| ▲ | 2 | 1.▲吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到最高等级0，防止发生感控风险；吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2017标准，外观评价参照ISO10289-1999，评价等级最高为10；（提供第三方检测报告） 2.▲吊塔最大宣称承重≥680Kg，同时安全承重应为宣称承重的4倍；（提供第三方检验机构出具的检测报告） 3.▲吊塔在荷载300KG情况下，轴承承载≥11万次。（提供第三方检测报告） 4.▲可选配托盘延长模块，延长托盘深度，满足大尺寸设备摆放；（提供第三方检验机构出具的检测报告） 5.▲可选配置专用腹腔镜镜头收纳装置，并可直接安装至托盘边轨上；（提供第三方检验机构出具的检测报告）； 6.▲基础架平缓施加荷载至10000N.m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角≤0.4°；（提供第三方检测报告） 7.▲为保证临床使用安全，所有医用气体软管符合生物相容性ISO 10993要求，检测内容应至少包含皮肤刺激测试、细胞毒性测试、致敏测试，并在检测报告上有明确说明上述三项测试结果；（提供第三方检测报告） 8.▲吊塔在正常工作过程中噪声应≤ 45dB（A）；（提供第三方检验机构出具的检测报告） 9.▲产品使用期限≥10年。（提供标签证明） |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八：支气管软镜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、电子气管插管软镜 （一）操作手柄（含插入管） 1.视场角≥120°； 2.软镜工作软管有效长度≥600mm； 3.成像原理：电子成像技术，工作软管不含光纤； 4.采用防液体反流通气阀，气体分子自由进出，液体无法进入，降低误操作风险； 5.软镜插入管外径≤5.8mm，工作管道内径≥2.8mm； 6.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°； 7.操作手柄具备至少两个功能按键：可控制图像显示器的图像冻结或调光，图像拍照、录像，以及录中拍功能； 8.自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能。 （二）连接方式： 1.操作手柄与显示器自动识别，把视频信号传输到后台处理器，提高产品连接的稳定性和耐用性； 2.采用卡扣式连接在使用时避免因接触不良导致无法使用的问题； （三）消毒方式：操作部防水等级：IPX7，可进行全浸泡消毒，严格按照消毒指南进行操作，以确保消毒彻底； 二、电子内窥镜图像处理器 1.电子内窥镜图像处理器显示功能：高清显示器，分辨率为≥1280*800，自带10.1"电容触摸屏，支持双指缩放，屏幕可以放大3倍；安卓智能系统终身提供升级服务（相关费用包含在投标总价中）； 2.视频输出接口：具有高清画质的HDMI视频输出，可外接高清显示屏同屏显示和连接医用高清工作站； 3.具有冻结、调光、拍照和摄像功能，具备图像、视频回放功能； 4.光源照明亮度分5级调节，优化图像质量； 5.图像真实性：无明显几何失真； 6.具有文件管理功能，文件夹可重命名设置，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对检查患者资料的管理； 7.供电方式：锂离子可充电电池，电池工作时间≥240分钟（新电池在充满电后室温25℃情况下）； 8.提示功能：具有摄录时间长短提示功能、调光提示功能和电量智能检测指示标示（用于显示电量）； 9.白平衡功能：具有手动、自动一体设计白平衡功能； 10.电子内窥镜图像处理器转动角度:前后：90°～ 150°（范围内任意角度固定）。 三、配置清单： 产品名称; 数量. 操作部; 1条. 测漏器; 1个. 清洁刷; 1条. 活检阀; 1个. 防水盖; 1个. 操作部手提箱; 1个. 移动台车; 1部. 显示器; 1个. |
| ▲ | 2 | 一、电子气管插管软镜 （一）操作手柄（含插入管） ▲1.景深：3-150mm； ▲2.采用人体工程学设计指膜印操作手柄，握持舒适稳定，利于长时间握持操作使用。 （三）消毒方式 ▲电子内窥镜图像处理器内置≥8G内存，可持续录制视频≥120分钟，外置可插拔SD存储卡直接存储图片及视频等信息； 二、电子内窥镜图像处理器 ▲图片管理，图片可根据医护人员的需求，选择JPG、BMP、PNG等通用的图片格式； |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

三、商务要求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 标的提供的时间 | 自合同签订之日起30天内完成供货、安装调试，并验收合格。如采购人有特殊需求，另行协商。 |
|  | 2 | 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
|  | 3 | 付款方式 | 第1期：支付比例30%。（1）双方签订合同，且采购人收到中标人开具合同总额的30%正式发票后，在10个工作日内，采购人支付该合同总金额的30%; 第2期：支付比例70%。（2）全部货物送达指定交付地点，现场安装调试完毕且验收合格后，且中标人提供合同总额的70%正式发票后，采购人在10个工作日内支付合同总金额的70%； |
|  | 4 | 验收要求 | 货物到达交货地点且采购人收到验收申请后7日内进行验收；验收标准：1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准；3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅；4.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；5.如属于国家规定的强检设备，验收前中标人必须附上计量检定合格报告（相关费用由中标人承担），采购人验收合格后应当出具验收报告，需要其他行政管理机构验收的由验收机构出具验收报告。产品验收不合格的，采购人有权拒绝受领，有权要求退货、换货，并由中标人将产品运回，由此产生的实际费用（包括但不限于运费）由中标人承担。中标人拒不处理不合格产品的，由此造成的全部损失，由中标人承担。如采购人在中标人提出验收申请后的7日内未组织验收，又未向中标人说明理由或提出数量、质量异议的，视为中标人交付的产品符合本项目合同约定。 |
|  | 5 | 履约保证金 | 不收取 |
|  | 6 | 其他 | 1.报价要求 （1）投标报价包括货物的搬运费、运输费、装卸费、保险费、验收、货物设计、制造、包装、培训、强检设备的首次检测费用、设备检测、质保期服务、设备与医院信息系统的接口费用、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、产品成本、利润、各种税金及合同实施过程中不可预见费用等一切费用。以上费用需在投标明细报价表中详细列明。（2）投标报价超过最高限价的，一律视为无效投标。 2.产品要求 货物须为生产或出厂在交货时间前6个月内的最新设备。 3.交货要求 （1）中标人应提供原装、原厂、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。 （2）中标人应将所提供货物的产品注册证、原厂商出具的出厂合格证、装箱清单、备件清单、正规发票、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、维修技术资料手册、维护手册、软件备份、故障代码表、零部件、维修密码等交付给采购人；中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按采购人需求约定供货，中标人必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。 （3）采购设备到货后须进行相关检定/校准。在验收时，应提交有计量检定资质的机构或部门出具的检定/校准合格证书，期间产生的一切费用由中标人支付；未计量校定/校准或校定/校准不合格的，不予验收。 4.安装调试 （1）合同生效后两周内，中标人应提出安装条件，否则由此造成的延期由中标人负责。 （2）设备到达采购人指定地点后，中标人应在72小时内派技术人员到达现场，在双方人员在场的情况下，开箱清点货物，组织安装、调试并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任，并承担因此发生的一切费用。 （3）安装调试期间遵守采购人管理。 5.质保要求 质保期不少于3年，自验收合格之日起计。 （1）所有设备提供至少3年或以上的原厂上门保修服务，负责保修期内所有零配件更换和软件维护，相关费用包含在投标报价中。 （2）保证开机率≥98%，设备售后由原厂家专业技术人员维修设备，机器一旦出现故障2小时内响应,24小时内有工作人员上门检测、维修，48小时内仍未能有效解决，提供详细解决方案。若72小时故障仍未修复。厂家需要提供满足采购人使用的设备给采购人临时使用。 （3）保修期过后，承诺提供终身上门服务和软件升级，中标人有义务督促厂家定期上门保养和巡视服务，遇设备故障，采购人应第一时间通知厂家工程师，工程师在接到通知后及时响应，优先电话指导处理，电话未能解决的，须在4小时内安排技术人员到达现场处理。如需更换零配件，征得采购人同意后可对要更换的零配件收取材料费，且配件费提供优惠价格，不得以任何理由收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）仪器维修好后六个月内，对仪器再次发生同样的故障并且需要更换同样的零配件的情况，中标人需承诺维修及更换零配件，费用包含在投标报价内。 （4）保修期内每季度安排人员上门对机器进行维护保养检查和设备校准,并做好维修保养和校准记录，把维护保养信息反馈给用户，以确保设备精确正常运行。 6.技术培训、支持及推广要求 中标人负责临床技术培训、保证使用人员能够正确操作各项设备，培训次数不限，根据采购人需求安排。同时提供技术支持和宣传推广,定期提供相关最新治疗进展资讯。 7.对投标人的要求，投标人承接过同类项目，能针对本项目提供有利于采购人的相关承诺，如增加质保期、接到采购人通知（电话或书面）后2小时内响应，24小时内有工作人员上门检测、维修，48小时内仍未能有效解决，提供详细解决方案。投标人还应针对本项目制定项目实施方案、安装调试方案及售后服务方案等，确保项目顺利开展。 |
| 说明 |  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。 |  |

# 第三章 投标人须知

## 一、说  明

1、适用范围

1.1本招标文件适用于本招标文件中所述项目的采购。

2、定义

2.1“采购人”本项目是指惠州市中医医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

2.2“采购代理机构”本项目是指广州宜立工程管理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.3“招标采购单位”是指采购人或采购代理机构。

2.4“监管管理部门”本项目是指惠州市卫生健康局、中共惠州市中医医院纪律检查委员会。

2.5“合格的投标人”是指符合本招标文件规定要求的投标人。

2.6“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.7电子签名和电子印章：是指获得工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

3、合格的货物和服务

3.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物（招标文件允许进口的除外）。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其他服务。

4、投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费，具体按须知前附表规定执行。

## 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 总价 |
| 6 | 报价要求 | 见采购需求商务要求 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起 90 日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件： 电子投标文件递交：投标文件编制完成后按规定使用信鉴易电子印章阅读器进行电子签章，完成电子签章后在投标截止日期之前上传到中易电子交易平台（http://www.cotenders.cn）。 二、纸质投标文件： 纸质投标文件可由电子签章投标文件打印一式三份，不分正副本，若出现不一致的情形以电子投标文件为准。 投标人须满足上述事项“一、电子投标文件”的要求和“二、纸质投标文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。 |
| 11 | 中标候选人推荐家数 | 3家 |
| 12 | 中标人数量 | 1家 |
| 13 | 有效投标人家数 | 3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效投标人家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无 |
| 15 | 中标人确定方式 | 定标委员会确定的排名第一的中标候选人为中标人 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：以中标价为基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）文件的招标代理服务收费标准，下浮25%执行，由中标单位一次性支付。费用低于5000元时按5000元收费。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交人收取 |
| 18 | 其他 | - / |
| 19 | 开标解密时长 | 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 面向中小企业采购情况 | 本项目非专门面向中小微企业采购 |

## 三、招标文件

1、招标文件的构成

1.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

（1）投标邀请

（2）采购需求

（3）投标人须知

（4）合同书格式

（5）投标文件格式

（6）在招标过程中由采购人/采购代理机构发出的修正和补充文件等。

2、招标文件的澄清或修改

2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3采购人或者采购代理机构将澄清（更正/变更）公告通知已办理报名并成功购买招标文件的投标人，其投标人在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在24小时之内无书面确认则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

2.4采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

2.5对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 四、投标文件的编制和数量

1、投标的语言

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2、投标文件的构成：

2.1应包括资格性文件、符合性文件、技术文件、商务文件、报价文件等，编排顺序参见投标文件格式；

2.2应符合法律法规及招标文件的要求。

3、投标文件编制

3.1 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

3.2 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中规定的所有内容，如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

3.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

3.4 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交证明资料，或者没有对招标文件作出实质性响应的（打“★”号的部分为本次招标项目的实质性要求），将导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。投标人没有对招标文件作出重要性响应和其他条款响应的（打“▲”号的部分为本次招标项目的重要性要求）将会影响综合得分。

4、投标报价

4.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

4.2投标人应按照“第二章 采购需求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标报价明细表》（若有）规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

4.3除招标文件中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.5除招标文件另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

5、备选方案

5.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

6、联合体投标：本项目不接受联合体参与，不允许投标人对本采购项目进行分包和转包。

7、投标人资格证明文件

7.1投标人应按招标文件的要求提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

7.2资格证明文件必须真实有效，且必须加盖投标人公章。

8.分包

8.1如招标文件已明确允许分包且投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

9、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10、投标的截止期、投标有效期

10.1投标的截止时间已在投标邀请中明确说明，超过截止时点后的投标为无效投标。

10.2投标有效期为投标文件递交截止日起90日历天，投标有效期短于或未响应此规定期限的投标，将被拒绝。

10.3特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述延长投标有效期的要求，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

11、投标文件的数量、签署和密封：

11.1投标文件分为电子投标文件及纸质投标文件，开标、评标以电子投标文件为准，纸质文件份数要求见须知前附表，纸质文件可以采用电子签章后的投标文件打印，于开标现场递交，不作开启。

11.2投标人应将所有的纸质投标文件一起密封包装，同一信封或外包装上应当注明项目名称、项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

11.3电子投标文件递交：投标文件编制完成后按规定使用信鉴易电子印章阅读器进行电子签章，完成电子签章后上传到中易电子交易平台（http://www.cotenders.cn）。

11.4投标文件须进行电子签章，法定代表人或法定代表人授权委托人处必须签字，投标单位在选择电子签章方式时，可选择“批量签章”方式。

11.5须进行电子签章的地方，在该页有签章即可，未加盖在指定位置的也视为有效。

11.6若投标人无法及时办理电子签章，可物理签章扫描上传。

11.7投标文件必须符合上述要求，如出现偏离或不满足，将可能导致废标。

## 五、投标文件的递交

1、纸质投标文件应在本项目投标截止时间前送达开标地点，电子投标文件应在投标截止时间前加密上传至中易电子交易平台（http://www.cotenders.cn）。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

2、投标文件的修改和撤回

2.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

2.2 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 六、询问、质疑、投诉

1、询问

1.1供应商对采购活动事项（采购文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，招标采购单位将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。

1.2采购人或者采购代理机构在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

2、质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，可依法以书面形式向招标采购单位提出质疑。招标采购单位应当依法给予答复，并将结果告知有关当事人。

2.1供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1）对可质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对采购结果提出质疑的，为采购结果公告期限届满之日。

2.2质疑应以书面形式在规定时间内一次性全部提出，知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日后，不再受理针对采购活动事项（采购文件、采购过程和采购结果）的相关质疑。

2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4招标采购单位将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

2.5在质疑处理期间，招标采购单位视情形可以依法决定继续开展、暂停或重新开展采购活动。

2.6质疑供应商如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的，质疑程序终止。

2.7评标专家和相关供应商等当事人应积极配合招标采购单位进行质疑调查，如实反映情况，及时提供证明材料。

2.8质疑人拒绝配合招标采购单位依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

2.9捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑或者举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

2.10质疑联系人：冯先生

电话：020-83651133；     邮箱：gzylzb@163.com

地址：广东省广州市越秀区东风中路389号壬丰商务大厦23层；    邮编：510031

3、投诉

3.1质疑供应商对招标采购单位的答复不满意，或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本项目采购人隶属财政监管部门提起投诉。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

# 第四章 开评定标标准及方法附件

## 一、开标、评标、定标

1、开标

1.1 招标采购单位在《投标邀请》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加，本次采购活动采用电子招投标的形式进行，投标人代表可以在确定的开标日期、时间登录中易电子交易平台进入本项目的开标现场，不来现场开标的投标人，需在规定时间内在中易电子交易平台进行签到、解密。参加现场开标的代表应签到以证明其出席，并出示有效身份证件，以供查验。

1.2 开标时，由中易电子交易平台检查响应文件的加密情况，由招标采购单位见证，经确认无误后由招标工作人员通知各投标人代表进行解密，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

1.3 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人在系统上确认。

1.4 投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

1.5 投标人不足3家的，不得开标。

1.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2、评标委员会的组成

2.1评标由采购人按照政府采购法律法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员共5人组成，由采购人代表1人和技术、经济等方面的评审专家4人组成。评标委员会成员均依法从广东省政府采购专家库中随机抽取。

2.2评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

2.2.1参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

2.2.2参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

2.2.3参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

2.2.4与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.2.5与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2.3评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

2.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

2.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2.4.3对投标文件进行比较和评价；

2.4.4出具评标报告，并签字确认；

2.4.5确定中标候选人名单；

2.4.6向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.6投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

2.7评标委员会决定投标的响应性质根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

2.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

2.10.1分值汇总计算错误的；

2.10.2分项评分超出评分标准范围的；

2.10.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

2.10.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

3、评标

3.1评标方法：本次评标采用定量评审--综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合得分相同的优先排列顺序如下：1）投标报价低者；2)技术得分高者；3)商务得分高者。综合评分相同，且评标价和商务、技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签决定。单一产品（或非单一产品中核心产品）的采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会抽签决定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.2评标步骤：

3.2.1本项目评标委员会成员应独立完成评审。

3.2.2资格性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见附件一《资格性审查表》。对初步被认定为资格审查不合格的投标人，应及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

3.2.3符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见附件二《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。对初步被认定为符合性审查不合格的投标人，应及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

3.2.4详细评审：

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，进行综合评价，详见附件三《综合评分表》

3.2.4.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标总得分等于各项评审因素得分之和。技术、商务总得分由评标委员会各成员分值的算术平均值计得。（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）

3.2.4.2评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

3.3评标结果

3.3.1评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的优先排列顺序如下：1）投标报价低者；2)技术得分高者；3)商务得分高者。综合评分相同，且评标价和商务、技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签决定。评标委员会根据招标文件规定的评标办法对通过资格性审查的投标文件进行评审，综合得分前3名的投标人进入定标阶段。

3.3.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告，向采购人推荐综合得分前3名的投标人进入定标阶段，采购人不接受投标人对评审过程的查询。

3.3.3 推荐入围定标阶段的中标候选人不排序，按其企业统一社会信用代码后4位数字（除字母外）大小排位后报送定标委员会。

4、定标

4.1采购人收到评标报告后按要求组织定标。

4.2采购代理机构自收到定标结果之日起3个工作日内公示中标候选人，公示期不少于1个工作日。公示期满无异议或者异议不成立的，采购人选择定标委员会确定的排名第一的中标候选人为中标人，发出中标通知书。

4.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.5中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

5、特别说明

5.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.1.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.1.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.1.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.1.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.1.5不同投标人的投标文件相互混装。

5.2投标人存在下列情况之一的，投标无效：

5.2.1投标文件未按招标文件要求签署或盖章的；

5.2.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

5.2.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的（若有）；

5.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.2.5法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

6、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

6.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.4因重大变故，采购任务取消的。

- 7、合同的订立和履行

- 7.1合同的订立

7.1采购人与中标人自中标通知书发出之日起二十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.2合同的履行

7.2.1采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

7.2.2采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

- 8.政府采购政策落实

8.1促进中小企业发展政策

8.1.1根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于不属于专门面向中小微企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，若联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

8.1.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所指中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定执行。

8.1.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工 程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

8.1.4参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

8.1.5依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.2支持监狱企业发展政策

8.2.1根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

8.2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

8.3支持残疾人福利性单位发展政策

8.3.1根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，否则不予认可。

## 二、价格评审的说明

1.价格核准：

1.1投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

1.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致 的，以开标一览表（报价表）为准；

1.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准， 并修改单价；

1.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

1.2 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

2.1依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

| 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除10%，即：评标价=投标报价×（1-10%）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：上述评标价仅用于计算价格分，中标金额以实际投标价为准。 |  |  |  |

2.2所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

2.2符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

### 附件一、资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供承诺函或提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保险的证明材料复印件；（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供承诺函或提供2023或2024年度经会计师事务所审计的财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函、格式自拟。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺函、格式自拟。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标。投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | 本项目不接受联合体参与，不允许投标人对本采购项目进行分包和转包。 |
| 9 | 特定资格要求 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 10 | 特定资格要求 | 如投标人为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械，须提供《医疗器械生产许可证》；如投标人为代理经销商，所投产品为第二类医疗器械，须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；如供应商为代理经销商，所投产品为第三类医疗器械，提供《医疗器械经营许可证》。(如国家另有规定，则适用其规定) |

说明：投标人必须严格按照《资格性自查表》的评审内容的要求如实提供证明材料。

### 附件二、符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件提供的格式文件填写、签署、盖章。 |
| 2 | 法定代表人证明书或授权委托书 | 按招标文件提供的格式文件签署、盖章。 |
| 3 | 报价要求 | （1）投标报价是固定价且是唯一的，投标报价未超出采购预算或最高限价。（2）投标报价无错漏项或有错漏项但被评标委员会认可。（3）招标文件不接受提交备用方案。 |
| 4 | 投标有效期 | 满足招标文件要求。 |
| 5 | 其他 | 未出现法律法规、规章和招标文件规定的其他投标无效情形。 |

说明：投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料。

### 附件三、综合评分表

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分15分 技术部分55分 报价得分30分 |  |
| 商务部分 | 项目经验业绩 (6.0分) | 自2020年1月1日至投标截止日前，投标人承接过同类项目业绩，每提供一个业绩得2分，本项最高得6分。注：提供合同关键页扫描件，同一个客户不重复计分，提供证明文件不清晰导致专家无法认定或未提供证明文件不得分。 |
|  | 保修期限（5.0） | 由评标委员会对投标人所投货物（针对全部货物）的保修期说明进行评议及打分：投标人承诺保修期限（含一切非人为原因导致的故障）等于3年的得2分，在此基础上每增加壹年加1分，最高得5分。（提供承诺函，不提供或不符合要求的不得分） 注：本评审项由投标人根据采购需求结合自身情况自行决定是否增加保修期限。无论投标人是否增加，其所涉及的相关费用均包含在投标总价内。 |
|  | 服务响应能力 (4.0分) | 投标人承诺采购人通知（电话或书面）后2小时内响应，24小时内有工作人员上门检测、维修，48小时内仍未能有效解决，提供详细解决方案的，得4分，其他情况或不提供得0分。 注：提供承诺书，承诺书格式自定。 |
| 技术部分 | 所投产品对采购需求带▲号的重要技术参数响应情况 (26.5分) | 根据投标人所投产品对采购需求中带▲号的53条重要技术参数响应情况进行评审，每满足（即无偏离或正偏离）一项得0.5分，本项最高得26.5分； 注：凡是标有序号的重要条款均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号；如采购需求有要求提供具体证明材料的，需按采购需求要求提供；如采购需求无明确要求提供的证明材料，则以投标人提供的《技术和商务要求响应表》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离，则不得分。 |
|  | 采购需求技术标准与要求中一般参数响应程度（除“▲”项参数和售后服务要求外）(16.0分) | 根据投标人对“第二章采购需求”中货物（共8项货物）的“具体技术(参数)要求”的一般参数响应程度响应情况进行评审：每一大项（其中有一个小项不满足则视为该大项不得分）一般技术参数响应为“正偏离”或“无偏离”的，该项得2分，最高得16分。注：凡是标有序号的重要条款均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号；如采购需求有要求提供具体证明材料的，需按采购需求要求提供；如采购需求无明确要求提供的证明材料，则以投标人提供的《技术和商务要求响应表》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离，则不得分。 |
|  | 项目实施方案 (3.5分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.5;） | 根据各投标人提供的项目实施方案（包括但不限于具体实施、包装方案、运输方案及供货方案等）的完整性和科学性进行评分： 1.方案完整，科学可行的得3.5分； 2.方案基本完整，基本可行得2分； 3.方案较简略，缺乏可行性得1分； 4.其他情况或无相关说明不得分。 |
|  | 设备安装调试方案 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 根据投标人提供的设备安装调试方案进行评审：1.投标人具备足够的安装调试能力，安装调试时间安排合理，具有针对性的得3分；2.投标人具有安装调试能力，安装调试时间安排较合理，较有针对性的得2分；3.投标人具有一定的安装调试能力，没有明确安装调试时间安排，没有针对性的得1分；4.其他情况或无相关说明不得分。 |
|  | 售后服务方案 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 根据投标人对本项目提供的售后服务方案进行评审：1.售后服务方案完整，可针对性强，对所提供货物的售后保障具有合理、可行性的得3分；2.售后服务方案基本完整，具有一定的针对性，有一定的售后保障力度得2分；3.售后服务方案不完善，没有针对性，没有明确售后保障力度的，得1分；4.其他情况或无相关说明不得分。 |
|  | 质量保证实施方案 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0） | 根据投标人针对本项目提供的质量保证实施方案作为评审依据，方案中应当包括但不限于质量保证目标、措施、计划、备品备件安排等进行评审：1.质量保证措施全面具体，内容明确清晰，可行性强，备品备件供给措施得当，对采购人本次采购项目有足够的质量保证，保障计划详细，针对性强，可操作性强，得3分；2.质量保证措施全面，有质量保障计划，但备品备件供给措施个别内容不够详尽，个别计划内容不够清晰准确，个别保证措施针对性不强或可操作性不强，得2分；3.质量保证措施或质量保障计划不够全面且具体，较多内容不够清晰准确，较多保证措施针对性不强或可操作性不强，得1分；4.其他情况或无相关说明不得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分(30.0分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 |

# 第五章 合同书格式

合同编号：

采购合同

项目名称：

项目编号：

甲    方：          采购人名称

乙    方：       （中标供应商名称）

签订地点：

签订日期：

注：本合同仅为合同的参考文本，可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：              传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

根据              项目（项目编号：    ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能监护仪 |  |  |  |  |  |
| 2 | 转运监护仪 |  |  |  |  |  |
| 3 | 复苏床（平车） |  |  |  |  |  |
| 4 | 医用冷藏箱 |  |  |  |  |  |
| 5 | 困难气道车 |  |  |  |  |  |
| 6 | 医用输血输液加温器 |  |  |  |  |  |
| 7 | 医用单臂吊塔 |  |  |  |  |  |
| 8 | 支气管软镜 |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括货物的搬运费、运输费、卸装费、保险费、验收、货物设计、制造、包装、培训、强检设备的首次检测费用、设备检测、质保期服务、设备与医院信息系统的接口费用、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、产品成本、利润、各种税金及合同实施过程中不可预见费用等一切费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为￥_______________元（大写：人民币_________________元）。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：自合同签订之日起30天内完成供货、安装调试，并验收合格。如甲方有特殊需求，另行协商。

2.交货地点：甲方指定地点。

五、付款方式

第1期：支付比例30%。双方签订合同，且甲方收到乙方开具合同总额的30%正式发票后，在10个工作日内，甲方支付该合同总金额的30%;

第2期：支付比例70%。全部货物送达指定交付地点，现场安装调试完毕且验收合格后，且乙方提供合同总额的70%正式发票后，甲方在10个工作日内支付合同总金额的70%；

六、交货要求

1.乙方应提供原装、原厂、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

2.乙方应将所提供货物的产品注册证、原厂商出具的出厂合格证、装箱清单、备件清单、正规发票、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、维修技术资料手册、维护手册、软件备份、故障代码表、零部件、维修密码等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按甲方需求约定供货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

3.采购设备到货后须进行相关检定/校准。在验收时，应提交有计量检定资质的机构或部门出具的检定/校准合格证书，期间产生的一切费用由乙方支付；未计量校定/校准或校定/校准不合格的，不予验收。

4.安装调试：

（1）合同生效后两周内，乙方应提出安装条件，否则由此造成的延期由乙方负责。

（2）设备到达甲方指定地点后，乙方应在72小时内派技术人员到达现场，在双方人员在场的情况下，开箱清点货物，组织安装、调试并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任，并承担因此发生的一切费用。

（3）安装调试期间遵守甲方管理。

七、验收标准与要求：

货物到达交货地点且甲方收到验收申请后7日内进行验收；

1.货物须为生产或出厂在交货时间前6个月内的最新设备。货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准；

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅；

4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；

5．如属于国家规定的强检设备，验收前乙方必须附上计量检定合格报告（相关费用由乙方承担），甲方验收合格后应当出具验收报告，需要其他行政管理机构验收的由验收机构出具验收报告。产品验收不合格的，甲方有权拒绝受领，有权要求退货、换货，并由乙方将产品运回，由此产生的实际费用（包括但不限于运费）由乙方承担。乙方拒不处理不合格产品的，由此造成的全部损失，由乙方承担。如甲方在乙方提出验收申请后的7日内未组织验收，又未向乙方说明理由或提出数量、质量异议的，视为乙方交付的产品符合本项目合同约定。

八、售后服务要求

质保期不少于3年，自验收合格之日起计。

1.所有设备提供至少3年或以上的原厂上门保修服务，负责保修期内所有零配件更换和软件维护，相关费用包含在合同价中。

2.保证开机率≥98%，设备售后由原厂家专业技术人员维修设备，机器一旦出现故障2小时内响应,24小时内有工作人员上门检测、维修，48小时内仍未能有效解决，提供详细解决方案。若72小时故障仍未修复。厂家需要提供满足甲方使用的设备给甲方临时使用。

3.保修期过后，承诺提供终身上门服务和软件升级，乙方有义务督促厂家定期上门保养和巡视服务，遇设备故障，甲方应第一时间通知厂家工程师，工程师在接到通知后及时响应，优先电话指导处理，电话未能解决的，须在4 小时内安排技术人员到达现场处理。如需更换零配件，征得甲方同意后可对要更换的零配件收取材料费，且配件费提供优惠价格，不得以任何理由收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）仪器维修好后六个月内，对仪器再次发生同样的故障并且需要更换同样的零配件的情况，乙方需维修及更换零配件，费用已包含在合同价内。

4.保修期内每季度安排人员上门对机器进行维护保养检查和设备校准,并做好维修保养和校准记录，把维护保养信息反馈给用户，以确保设备精确正常运行。

九、技术培训、支持及推广

乙方负责临床技术培训、保证使用人员能够正确操作各项设备，培训次数不限，根据甲方需求安排。同时提供技术支持和宣传推广,定期提供相关最新治疗进展资讯。

十、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款的，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十一、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议,双方通过友好协商解决，协商不行，应向合同履行地人民法院起诉。

十二、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其他

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份，甲方执   份，乙方执   份。

| 甲方（盖章）： 代表： 地址： 电话： 传真： 日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 代表： 地址： 电话： 传真： 日期： 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款方、开票方须与乙方一致，专户为： 开户名称： 银行账号： 开 户 行： |  |

# 第六章 投标文件格式

一、自查表

二、资格性文件

三、投标人基本情况

四、采购需求响应

五、价格部分

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标/响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

日期：       年     月     日

## 一、自查表

1.1 资格性自查表

| 序号 | 资格审查内容 |  | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供承诺函或提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保险的证明材料复印件；（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供承诺函或提供2022或2023年度经会计师事务所审计的财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函、格式自拟。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺函、格式自拟。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标。投标函相关承诺要求内容。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 8 | 特定资格要求 | 本项目不接受联合体参与，不允许投标人对本采购项目进行分包和转包。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 9 | 特定资格要求 | 本项目不允许采购进口产品。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 10 | 特定资格要求 | 如投标人为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械，须提供《医疗器械生产许可证》；如投标人为代理经销商，所投产品为第二类医疗器械，须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；如供应商为代理经销商，所投产品为第三类医疗器械，提供《医疗器械经营许可证》。(如国家另有规定，则适用其规定) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：投标人必须严格按照此表的评审内容的要求如实提供证明材料。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”

1.2 符合性自查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件提供的格式文件填写、签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 2 | 法定代表人证明书或授权委托书 | 按招标文件提供的格式文件签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 3 | 报价要求 | （1）投标报价是固定价且是唯一的，投标报价未超出采购预算或最高限价。（2）投标报价无错漏项或有错漏项但被评标委员会认可。（3）招标文件不接受提交备用方案。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 4 | 投标有效期 | 满足招标文件要求。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 5 | 其他 | 未出现法律法规、规章和招标文件规定的其他投标无效情形。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：投标人必须严格按照此表的评审内容的要求如实提供证明材料。未通过 符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。对缺漏和不符合项将会直 接导致无效投标！在对应的□打“ √ ”

1.3 评分内容投标资料表

| 序号 | 评分内容 | 评分条款 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |

注：投标人应根据《综合评分表》的各项内容按顺序填写此表。

## 二、资格性文件

2.1 投标函

致：广州宜立工程管理有限公司

你方组织的惠州市中医医院困难气道车等医疗设备采购项目的招标[项目编号为：GZYL25HG053056]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的惠州市中医医院困难气道车等医疗设备采购项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全 部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方作无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人：

传真：

电话：

电子邮箱：

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：       年     月     日

2.2 法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：（采购人/采购代理机构）

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：          （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

- 2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

- 3.投标人可使用上述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式。

（为避免废标，请投标人务必提供本附件）

法定代表人身份证（正反面）

（2）法定代表人授权委托书

致：（采购人/采购代理机构）：

兹授权              同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人， 其权限是：                                                   。

授权单位：          （盖章）             法定代表人        （签字或盖章）

本授权书于         年         月         日签字生效，特此声明。

附：代理人性别：      年龄：      职务：     身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：

- 1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

- 2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

4.投标人可使用上述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人授权委托书格式。

被授权人身份证（正反面）

2.3 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

2.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

2.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明

2.6具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

设备及专业技术能力情况表

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

2.7资格性审查要求的其他资质证明文件

详见资格性审查条款要求

2.8中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

2.9残疾人福利性单位声明函（投标人为残疾人福利性单位时适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2.10公平竞争承诺书

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并依法参与______________项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：____年____月____日

2.11非串通投标声明函

非串通投标声明函

致（采购人/采购代理机构）：

我方参加贵方组织的项目名称：____________（项目编号：          ），我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并声明如下：

- 一、我方在法律、财务和运作上完全独立于采购人、采购代理机构；

- 二、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，

- 三、我方未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

- 四、不存在法律法规规定视为投标人串通投标的如下行为：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

五、下附主要股东或出资人信息，我方承诺下表所附信息真实可靠，如有虚假，我方自动放弃中标资格。

| 序号 | 企业名称（人员姓名） | 统一社会信用代码 （个人身份证号） | 出资额（人民币/万元） | 出资方式 | 占全部股份比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：主要股东或出资人为法人的，请填写法人全称及统一社会信用代码；如为自然人，则填写自然人姓名及身份证号。出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。投标人应按照各股东股份比例由大至小逐个填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的则全部填写。

如发现我方存在围标、串标行为，我方愿承担一切法律责任。

特此声明！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 三、投标人基本情况

3.1 投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营范围、技术力量等。

2) 图片描述：可附投标人获得的相关荣誉证书等资料。

3）如投标人此表数据有虚假，一经查实 ，自行承担相关责任。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：       年     月     日

3.2 同类项目业绩介绍

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 签约及完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：根据评分表的要求提交相应资料

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：       年     月     日

3.3 拟投入本项目团队人员情况一览表

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要人员 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：       年     月     日

## 四、采购需求响应

4.1技术和商务要求响应情况

《技术和商务要求响应表》

| 序号 | 参数性质 | 招标文件规定的技术和商务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“招标文件规定的技术和商务要求”项下填写的内容应与招标文件中第二章 采购需求的“技术标准与要求”、“商务要求”内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填 写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：       年     月     日

4.2投标承诺函

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，投标人可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：（采购人/采购代理机构）：

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实招标文件以下条款：(建议逐条复制招标文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：       年     月     日

4.3按招标文件综合评分表要求依次编制投标方案

4.4投标人认为有必要提交的其他资料

## 五、价格部分

5.1 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整 （小写）￥ 元 |

注：

1.投标人须按要求完整填写所有信息，不得随意更改本表格式，否则作无效标处理。

2.投标报价保留两位小数。中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。小写：1234567.89 元，大写：壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾柒元捌角玖分。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分。

4.除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：       年     月     日

5.2 投标报价明细表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

2.以上内容可根据项目实际情况做适当调整。

投标人法定代表人（或投标人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：       年     月     日

# 第七章 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

一、询问函格式

询问函

广州宜立工程管理有限公司：

我单位已报名并准备参与              （项目名称）（项目编号：        ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人：（公章）

法定代表人：（授权代表）

地址/邮编：

电话/传真：

年      月     日

二、 质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

三、投诉书格式

投 诉 书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

项目名称：

项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。